## 設計書表紙
(設計書表紙用紙）
令和4年度
令和４年度
|  | 総 | 工 事 設 計 書
第 号
施設名 |  | 三重県立看護大学
|  | 三重県津市夢が丘１丁目１番地１ |  |  |  | 設計・積算
履行場所 | [7 empty] | 令和 4 年 月
[6 empty] | 設計 積算 |  |  | 審査
工種 |  | 三重県立看護大学空調熱源設備改修第Ⅲ期工事
設計金額 |  | ー金 |  | 円也
工期 |  | 契約締結日から令和5年3月29日まで |  |  |  | 検算
工事の概要 |  |  |  |  | 起工理由
空調熱源設備（機械設備）改修工事 機械棟 ＲＣ造 ２階建 延べ面積 395.95㎡ （空調設備改修） 管理棟 ＲＣ造 ２階建 延べ面積 835.55㎡（空調設備改修） ガスヒートポンプチラーに更新 上記に係る 機械設備工事、電気設備工事、建築工事 一式
三重県立看護大学

## 内訳
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜ 工 事 名 ＞ 三重県立看護大学空調熱源設備改修第Ⅲ期工事
内 訳
（一） | 機械設備工事 |  | 1 | 式
（二） | 電気設備工事 |  | 1 | 式
（三） | 建築工事 |  | 1 | 式
直接工事費
（四） | 共通仮設費 |  | 1 | 式
純工事費
（五） | 現場管理費 |  | 1 | 式
工事原価
（六） | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税等相当額 |  | 1 | 式
設計額

## 機械
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（一） | 機械設備工事
1 | 機器設備工事 |  | 1 | 式
2 | 配管設備工事 |  | 1 | 式
3 | 自動制御設備工事 |  | 1 | 式
4 | ガス配管設備工事 |  | 1 | 式
5 | 廃材処分費 |  | 1 | 式
（一）の計
1 | 機器設備工事
| ガスヒートポンプチラー | 冷房能力71.0kW 暖房能力80.0kW 防振架台共 | 4 | 台
| 水熱交換器ユニット | HEU1-2 | 4 | 台
| 冷温水ヘッダー | HCHR1-2 | 2 | 台
| 冷温水ポンプ | CHP1-2 | 1 | 台
| チラーコントローラー |  | 1 | 台
| 遠隔監視アダプター |  | 1 | 台
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 機器搬出費 |  | 1 | 式
| 撤去工事 |  | 1 | 式
| 補助架台 |  | 1 | 式
1の計
2 | 配管設備工事
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室 50A | 55 | ｍ
| 配管用炭素鋼鋼管(白) | 機械室 100A | 55 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 屋外 VP40A | 18 | ｍ
| 硬質塩化ビニル管 | 屋外 VP25A | 4 | ｍ
| 保温付冷媒用銅管 | 保温厚20mm 19.05φ | 82 | ｍ
| 保温付冷媒用銅管 | 保温厚20mm 31.75φ | 82 | ｍ
| 仕切弁 | JIS10K GV20A | 5 | 個
| 仕切弁 | JIS10K GV25A | 2 | 個
| 仕切弁 | JIS10K GV50A | 10 | 個
| Y形ストレーナ | 50A | 4 | 個
| フレシキルジョイント | 合成ゴム製 2山型 100A | 2 | 個
| 温度計 | 100φ バイメタル型 | 10 | 個
| 圧力計 | 100φ コック型 | 12 | 個
| ボール弁 | 100A | 5 | 個
| 逆止弁 | スモレンスキ型 100A | 1 | 個
| 保温工事 | 機械室内 | 1 | 式
| 保温工事 | 冷媒管 | 1 | 式
| 壁貫通費 |  | 1 | 式
| 撤去費 |  | 1 | 式
２の計
3 | 自動制御設備工事
| 盤関係費 |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  | 1 | 式
| システム試運転調整費 |  | 1 | 式
| ケーブル 管内 | EM-CEES1.25-2C | 198 | ｍ
| ケーブル ラック内 | EM-CEES1.25-2C | 32 | ｍ
| 電線管 露出 | E-25 | 18 | ｍ
| 電線管 露出 | E-39 | 38 | ｍ
| 電線管 露出 | G-16 | 20 | ｍ
| 電線管 露出 | G-36 | 1 | ｍ
| 電線管 露出 | F-17 | 4 | ｍ
| プルボックス | 300*300*300 SUS WP | 1 | 個
| プルボックス | 300*300*300 | 1 | 個
３の計
4 | ガス配管設備工事
| 吸収式撤去工事(RB-2) | 切断工事 80A | 2 | 箇所
| 〃 | ガス配管撤去工事 80A | 4 | ｍ
| 〃 | 付帯工事 | 1 | 式
| 〃 | 小運搬費 | 1 | 式
| 〃 | 休日工事 | 1 | 式
| 〃 | 諸経費 | 1 | 式
| GHP接続工事 | 切断連絡工事 50A | 1 | 箇所
| 〃 | ガス配管工事 VL50A | 6 | ｍ
| 〃 | ガス配管工事 VL25A | 8 | ｍ
| 〃 | ネジガス栓 20A | 4 | 個
| 〃 | 定尺強化ガスホース 20A | 4 | 個
| 〃 | 付帯工事 | 1 | 式
| 〃 | 小運搬費 | 1 | 式
| 〃 | 休日工事 | 1 | 式
| 〃 | 諸経費 | 1 | 式
４の計
5 | 廃材処分費
| プラスチック屑処分費 |  | 1 | 式
| 鉄屑スクラップ控除 |  | 1 | 式
| 発生材運搬費 |  | 1 | 式
5の計

## 電気
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（二） | 電気設備工事
1 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
（二）の計
1 | 電気設備工事
| ケーブル 管内 | EM-CET38 | 8 | ｍ
| ケーブル 管内 | EM-CE2°-2C | 110 | ｍ
| ケーブル 管内 | EM-CE2°-3C | 104 | ｍ
| ケーブル ラック内 | EM-CE2°-2C | 8 | ｍ
| ケーブル ラック内 | EM-CE2°-3C | 32 | ｍ
| 電線 管内 | EM-IE 2° | 116 | ｍ
| 電線 管内 | EM-IE 14° | 8 | ｍ
| 電線管 露出 | E-25 | 37 | ｍ
| 電線管 露出 | E-51 | 18 | ｍ
| 電線管 露出 | E-75 | 27 | ｍ
| 電線管 露出 | G-22 | 21 | ｍ
| 電線管 露出 | G-70 | 1 | ｍ
| 防水プリカ | #24 | 4 | か所
| 動力盤 改造 | I1CP-1 | 1 | 面
| プルボックス | 300*300*300 SUS WP | 1 | 個
| プルボックス | 300*300*300 | 1 | 個
１の計

## 建築
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（三） | 建築工事
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
（三）の計
1 | 建築工事
| アルミ角パイプ | 取外,再取付 | 1 | 式
| 仮設足場 |  | 1 | 式
1の計

## 諸経費
符号 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
（四） | 共通仮設費 |  | 1 | 式
（五） | 現場管理費 |  | 1 | 式
（六） | 一般管理費等 |  | 1 | 式
工事価格