## 表紙
(設計書表紙用紙）
年 度 | 令和 ７ 年度 第 号 | 工 事 設 計 書
施 設 名 | 三重県立看護大学研究棟北側
履行場所 | 三重県津市夢が丘１丁目１番地１ |  |  | 設計積算 | 令和 ７年 月 日
|  |  |  | 設計 積算 | 審査
工 種 | 空調設備設置工事
設計金額 | - 金 |  | 円也
工 期 | 90日間
検 算
工 事 の 概 要 |  |  | 起 工 理 由
空調設備設置工事 一式 １．研究棟

## 大科目
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 |  | 三重県立看護大学研究棟北側空調設備設置工事
2 |  | （直接工事費）
3 | (一) | 建築工事 |  | 1 | 式
4 | (二) | 電気設備工事 |  | 1 | 式
5 | (三) | 機械設備工事 |  | 1 | 式
6 |  | 直接工事費 計
7
8 |  | （共通費）
9 | (四) | 共通仮設費 |  | 1 | 式
10 | (五) | 現場管理費 |  | 1 | 式
11 | (六) | 一般管理費 |  | 1 | 式
12 |  | 共通費 計
13
14 |  | 工事価格
15 |  | 消費税 | 10%
16 |  | 総工事費

## (一)建築
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | (一) | 建築工事
2
3 | 1) | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
4 | 2) | 撤去工事 |  | 1 | 式
5 | 3) | 改修工事 |  | 1 | 式
6 | 4) | 発生材処分 |  | 1 | 式
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | （一）の計
1 | 1) | 直接仮設工事
2
3 |  | 内部足場 | 枠組足場 W1,200 12ｍ未満 | 30 | ｍ2
4 |  | 養生 |  | 30 | ｍ2
5 |  | 整理清掃後片付け |  | 30 | ｍ2
6 |  | 竣工時清掃 |  | 30 | ｍ2
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 1)の計
1 | 2) | 撤去工事
2
3 |  | ｶﾞﾗｽ撤去 |  | 1.3 | ｍ2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 2)の計
1 | 3) | 改修工事
2
3 |  | ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ | t2.0 | 1.3 | ㎡
4 |  | ｼｰﾘﾝｸﾞ | SR-1 5x5 | 13.8 | ｍ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 3)の計
1 | 4) | 発生材処分
2
3 |  | 発生材積み込み | ｶﾞﾗｽ屑 | 0.1 | ｍ3
4
5 |  | 発生材運搬 | ｶﾞﾗｽ屑 | 0.1 | ｍ3
6
7 |  | 発生材処分 | ｶﾞﾗｽ屑 | 0.2 | ｔ
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 4)の計

## (二)電気
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | (二) | 電気設備工事
2
3 | 1) | 幹線設備工事 |  | 1 | 式
4 | 2) | 動力設備工事 |  | 1 | 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | （二）の計
1 | 1) | 幹線設備工事
2
3 |  | ケーブル ラック内 | EM-CET 150° | 165 | ｍ
4 |  | 壁貫通補修 |  | 1 | 箇所
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 1)の計
1 | 2) | 動力設備工事
2
3 |  | 動力盤 | P-1A | 1 | 面
4 |  | プルボックス | 300*300*300 SUS WP | 0.54 | ｍ2
5 |  | 配管架台 | W=150 | 3 | 個
6 |  | 配管架台 | W=600 | 6 | 個
7 |  | 基礎工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 Ｅ１
8 |  | 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 Ｅ２
9 |  | 接地工事 | 10φ×1000 | 2 | 箇所
10 |  | ケーブル 管内 | EM-CE2-4C | 20 | ｍ
11 |  | ケーブル 管内 | EM-CE3.5-4C | 52 | ｍ
12 |  | ケーブル 管内 | EM-CET14 | 15 | ｍ
13 |  | ケーブル FEP管内 | EM-CE2-4C | 23 | ｍ
14 |  | ケーブル FEP管内 | EM-CE3.5-4C | 12 | ｍ
15 |  | 電線管 露出 | HI-22 | 18 | ｍ
16 |  | 電線管 露出 | HI-28 | 48 | ｍ
1 |  | 電線管 露出 | HI-36 | 13 | ｍ
2 |  | 電線管 プリカ | 防水 24 | 2 | 箇所
3 |  | 電線管 プリカ | 防水 30 | 6 | 箇所
4 |  | 電線管 プリカ | 防水 38 | 2 | 箇所
5 |  | 電線管 地中 | FEP-65 | 12 | ｍ
6 |  | 電線 管内 | EM-IE 5.5 | 15 | ｍ
7 |  | 電線 管内 | EM-IE 14 | 4 | ｍ
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 2)の計

## (三)機械
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | (三) | 機械設備工事
2
3 | 1) | 空調機器設備工事 |  | 1 | 式
4 | 2) | 空調配管設備工事 |  | 1 | 式
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | (三)の計
1 | 1) | 空調機器設備工事
2
PAC-1 天吊形
3 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：25.0kW、暖房能力：28.0kW | 2 | 組
PAC-2 壁掛形
4 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：10.0kW、暖房能力：11.2kW | 4 | 組
PAC-3 壁掛形
5 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW | 2 | 組
PAC-4 壁掛形
6 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：5.0kW、暖房能力：5.6kW | 1 | 組
PAC-5 壁掛形
7 |  | 空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調和機 | 冷房能力：4.0kW、暖房能力：4.5kW | 1 | 組
8 |  | 冷媒管 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 Ｍ１
9 |  | 電気配管配線 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 Ｍ２
10 |  | 機器搬入費 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 Ｍ３
11
12
13
14
15
16 |  | 1)の計
1 | 2) | 空調配管設備工事
2
3 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25A 屋内一般 | 29 | ｍ
4 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25A 地中配管 | 2 | ｍ
5 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 30A 屋内一般 | 5 | ｍ
6 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A 屋内一般 | 29 | ｍ
7 |  | 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 50A 地中配管 | 7 | ｍ
8 |  | 既設接続 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 Ｍ４
9 |  | はつり補修 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 Ｍ５
10 |  | 保温塗装工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 Ｍ６
11 |  | 土工事 |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 Ｍ７
12 |  | 配管化粧ｶﾊﾞｰ |  | 1 | 式 |  |  | 別紙明細 Ｍ８
13
14
15
16 |  | 2)の計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 別紙明細（電気）
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 |  | 別紙明細 Ｅ１
2
3 |  | 基礎工事
4
5 |  | コンクリート |  | 0.25 | ｍ3
6 |  | コンクリート打設 |  | 0.05 | ｍ3
7 |  | 砕石 |  | 0.05 | ｍ3
8 |  | 掘方 |  | 0.252 | ｍ3
9 |  | 埋戻し |  | 0.04 | ｍ3
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 Ｅ２
2
3 |  | 土工事
4
5 |  | 掘方 |  | 0.885 | ｍ3
6 |  | 埋戻し |  | 0.885 | ｍ3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 Ｅ３
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計 |  |  |  |  | 0 |  | -2
1 |  | 別紙明細 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計 |  |  |  |  | 0 |  | -2
1 |  | 別紙明細 5
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計 |  |  |  |  | 0 |  | -2

## 別紙明細（機械）
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 |  | 別紙明細 Ｍ１
2
3 |  | 冷媒管
4
5 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 液管 6.35φ | 12 | ｍ
6 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 液管 9.52φ | 121 | ｍ
7 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | 液管 12.7φ | 65 | ｍ
8 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | ｶﾞｽ管 12.7φ | 12 | ｍ
9 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | ｶﾞｽ管 15.88φ | 121 | ｍ
10 |  | 冷媒用断熱材被覆銅管 | ｶﾞｽ管 25.4φ | 65 | ｍ
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 Ｍ２
2
3 |  | 電気配管配線
4
5 |  | 内外連絡線 | EM-CEES1.25mm2-2C 冷媒管共巻 | 197 | ｍ
6 |  | ﾘﾓｺﾝ線 | EM-CEES1.25mm2-2C 天井ｺﾛｶﾞｼ | 66 | ｍ
7 |  | ﾘﾓｺﾝ線 | EM-CEES1.25mm2-2C 管内 | 20 | ｍ
8 |  | 1種金属線ぴ | MM1A | 20 | ｍ
9 |  | 1種金属線ぴ付属品 | 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 10 | 個
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 Ｍ３
2
3 |  | 機器搬入費
4
5 |  | 機器搬入費 |  | 0.48 | ｔ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 Ｍ４
2
3 |  | 既設接続
4
5 |  | 雨水桝接続 | 25A | 1 | 箇所
6 |  | 雨水桝接続 | 50A | 2 | 箇所
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 Ｍ５
2
3 |  | はつり補修
4
5 |  | ｺｱ穴あけ | 75φ | 2 | 箇所
6 |  | ｺｱ穴あけ | 100φ | 8 | 箇所
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 Ｍ６
2
3 |  | 保温塗装工事
4
屋外露出 100A
5 |  | 冷媒管保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温筒、ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 | 28 | ｍ
屋内露出 100A
6 |  | 冷媒管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材、合成樹脂ｶﾊﾞｰ | 6 | ｍ
屋内隠蔽 25A
7 |  | ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 | 12 | ｍ
屋内露出 25A
8 |  | ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材、合成樹脂ｶﾊﾞｰ | 10 | ｍ
屋内隠蔽 30A
9 |  | ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 | 5 | ｍ
屋内隠蔽 50A
10 |  | ﾄﾞﾚﾝ管保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ保温材 | 28 | ｍ
11 |  | ﾄﾞﾚﾝ管塗装 | 25A | 7 | ｍ
12 |  | ﾄﾞﾚﾝ管塗装 | 50A | 1 | ｍ
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 Ｍ７
2
3 |  | 土工事
4
5 |  | 人力掘削 |  | 2 | ㎥
6 |  | 人力埋戻し |  | 2 | ㎥
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1 |  | 別紙明細 Ｍ８
2
3 |  | 配管化粧ｶﾊﾞｰ
4
5 |  | 配管化粧ｶﾊﾞｰ | W300×H134 | 10 | ｍ
6 |  | 配管化粧ｶﾊﾞｰ | W300×H254 | 10 | ｍ
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計

## 共通仮設積上
| 工 事 種 別 |  | 規 格、形 状、寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
| 名 称 |  |  |  |  | 円 | 円
1 | (四) | 共通仮設積上げ分
2
3 |  | Ａ型バリケード | 基本料 | 8 | 台
4 |  | Ａ型バリケード | 賃料 | 90 | 日
5 |  | 交通誘導員 |  | 2 | 人
6 |  | 石綿事前調査 |  | 2 | ヶ所
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16 |  | 計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16